## II. Hasil Pemerik Sampel Po A
HASIL PEMERIKSAAN SAMPEL Po A |  |  |  | JENIS SARANA |  |  | MIKROBIOLOGI |  |  |  |  | FISIK | [24 empty] | KIMIA
[7 empty] | Escherichia coli |  |  |  |  | Suhu |  |  |  |  | Total Dissolve Solid |  |  |  |  | Kekeruhan |  |  |  |  | Warna |  |  |  |  | Bau |  |  |  |  | pH |  |  |  |  | Nitrat (NO3) |  |  |  |  | Nitrit (NO2) |  |  |  |  | Kromium Valensi 6 |  |  |  |  | Besi (Fe) |  |  |  |  | Mangan (Mn) |  |  |  |  | Sisa Khlor |  |  |  |  | Flouride (F) |  |  |  |  | Alumunium (Al)
|  |  |  | 1. PDAM | 2. HIPPAM | 3. MANDIRI | Kadar Maksimal | Satuan | Hasil | Interpretasi |  | Kadar Maksimal | Satuan | Hasil | Interpretasi |  | Kadar Maksimal | Satuan | Hasil | Interpretasi |  | Kadar Maksimal | Satuan | Hasil | Interpretasi |  | Kadar Maksimal | Satuan | Hasil | Interpretasi |  | Kadar Maksimal | Satuan | Hasil | Interpretasi |  | Kadar Maksimal | Satuan | Hasil | Interpretasi |  | Kadar Maksimal | Satuan | Hasil | Interpretasi |  | Kadar Maksimal | Satuan | Hasil | Interpretasi |  | Kadar Maksimal | Satuan | Hasil | Interpretasi |  | Kadar Maksimal | Satuan | Hasil | Interpretasi |  | Kadar Maksimal | Satuan | Hasil | Interpretasi |  | Kasar Maksimal | Satuan | Hasil | Interpretasi |  | Kadar Maksimal | Satuan | Hasil | Interpretasi |  | Kadar Maksimal | Satuan | Hasil | Interpretasi
KECAMATAN | PUSKESMAS | Nama Desa/Kelurahan | No Sampel RT | [6 empty] | MS | TMS |  |  |  | MS | TMS |  |  |  | MS | TMS |  |  |  | MS | TMS |  |  |  | MS | TMS |  |  |  | MS | TMS |  |  |  | MS | TMS |  |  |  | MS | TMS |  |  |  | MS | TMS |  |  |  | MS | TMS |  |  |  | MS | TMS |  |  |  | MS | TMS |  |  |  | MS | TMS |  |  |  | MS | TMS |  |  |  | MS | TMS
BLIMBING | POLOWIJEN | PURWODADI | 1 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2.4 | 1 |  | <300 | mg/l | 106 | 1 |  | <3 | NTU | 0 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 7.4 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.171 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.002 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.01 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.01 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.34 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.2 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.32 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.14 |  | 1
|  | PURWODADI | 2 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2.1 | 1 |  | <300 | mg/l | 114 | 1 |  | <3 | NTU | 0 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 7.2 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.097 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.005 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.02 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.28 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.02 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.1 |  | 1 | 0-3 | mg/l | 0.24 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.06 | 1
|  | PURWODADI | 3 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 3 | 1 |  | <300 | mg/l | 117 | 1 |  | <3 | NTU | 0 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 7.6 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.166 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.001 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.03 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.2 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.1 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.2 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.33 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.1 | 1
|  | PURWODADI | 4 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2 | 1 |  | <300 | mg/l | 124 | 1 |  | <3 | NTU | 0 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 7.6 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.117 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.006 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.01 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.1 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.2 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.3 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.29 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.3 |  | 1
|  | PURWODADI | 5 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2 | 1 |  | <300 | mg/l | 105 | 1 |  | <3 | NTU | 0 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 7.2 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.083 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.013 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.01 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.2 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.04 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.2 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.54 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.2 | 1
|  | PURWODADI | 6 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 3 | 1 |  | <300 | mg/l | 131 | 1 |  | <3 | NTU | 0 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 7.3 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.168 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.009 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.02 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.09 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.1 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.1 |  | 1 | 0-3 | mg/l | 0.22 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.09 | 1
|  | PURWODADI | 7 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2 | 1 |  | <300 | mg/l | 127 | 1 |  | <3 | NTU | 2 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 7.6 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.009 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.003 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.01 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.2 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.1 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.3 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.41 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.12 |  | 1
|  | PURWODADI | 8 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2 | 1 |  | <300 | mg/l | 104 | 1 |  | <3 | NTU | 1 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 2025-03-07 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.104 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.11 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.03 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.2 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.2 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.1 |  | 1 | 0-3 | mg/l | 0.27 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.09 | 1
|  | PURWODADI | 9 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2.5 | 1 |  | <300 | mg/l | 105 | 1 |  | <3 | NTU | 0 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 6.5 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.019 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.017 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.03 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.36 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.18 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.3 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.12 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.11 |  | 1
|  | PURWODADI | 10 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2.5 | 1 |  | <300 | mg/l | 118 | 1 |  | <3 | NTU | 1 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 6.8 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.085 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.021 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.01 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.17 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.29 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.1 |  | 1 | 0-3 | mg/l | 0.28 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.29 |  | 1
|  | POLOWIJEN | 11 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2.5 | 1 |  | <300 | mg/l | 156 | 1 |  | <3 | NTU | 0 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 7.3 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.169 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.002 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.03 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.46 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.63 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.2 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.43 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.03 | 1
|  | POLOWIJEN | 12 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2 | 1 |  | <300 | mg/l | 116 | 1 |  | <3 | NTU | 0 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 7.1 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.078 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.002 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.01 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.06 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.02 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.3 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.31 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.07 | 1
|  | POLOWIJEN | 13 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2.5 | 1 |  | <300 | mg/l | 166 | 1 |  | <3 | NTU | 0 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 7.5 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.113 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.008 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.01 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.37 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.63 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.3 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.59 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.1 | 1
|  | POLOWIJEN | 14 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2.6 | 1 |  | <300 | mg/l | 143 | 1 |  | <3 | NTU | 0 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 7.1 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.131 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.142 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.02 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.17 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.88 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.4 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.33 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.16 |  | 1
|  | POLOWIJEN | 15 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2 | 1 |  | <300 | mg/l | 110 | 1 |  | <3 | NTU | 0 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 7.3 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.023 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.02 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.01 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.34 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.34 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.2 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.14 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.04 | 1
|  | POLOWIJEN | 16 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2 | 1 |  | <300 | mg/l | 167 | 1 |  | <3 | NTU | 1 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 7.1 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.079 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.019 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.09 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.37 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.42 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.2 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.12 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.13 |  | 1
|  | BALEARJOSARI | 17 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2.4 | 1 |  | <300 | mg/l | 110 | 1 |  | <3 | NTU | 0 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 6.6 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.23 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.004 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.01 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.34 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.55 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.1 |  | 1 | 0-3 | mg/l | 0.61 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.47 | 1
|  | BALEARJOSARI | 18 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2.5 | 1 |  | <300 | mg/l | 168 | 1 |  | <3 | NTU | 1 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 7.2 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.141 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.133 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.01 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.18 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.6 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.2 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.12 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.37 |  | 1
|  | BALEARJOSARI | 19 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2.4 | 1 |  | <300 | mg/l | 101 | 1 |  | <3 | NTU | 0 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 6.9 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.024 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.04 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.06 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.41 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.27 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.2 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.31 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.05 | 1
|  | BALEARJOSARI | 20 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2 | 1 |  | <300 | mg/l | 163 | 1 |  | <3 | NTU | 0 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 7.2 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.008 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.009 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.01 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.12 | 1 |  | 0-10 | mg/l | << | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.2 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.04 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.16 |  | 1
|  | BALEARJOSARI | 21 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2.5 | 1 |  | <300 | mg/l | 186 | 1 |  | <3 | NTU | 0 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 6.6 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.26 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.02 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.19 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.45 | 1 |  | 0-10 | mg/l | << | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.3 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.94 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.15 |  | 1
|  | BALEARJOSARI | 22 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2.6 | 1 |  | <300 | mg/l | 108 | 1 |  | <3 | NTU | 1 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 6.4 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.148 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.044 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.22 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.43 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.77 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.4 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.85 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.31 |  | 1
|  | BALEARJOSARI | 23 |  |  | 1 | 0-101 | CFU/100ml | 38 |  | 1 | SU ± 3 | oC | 2.6 | 1 |  | <300 | mg/l | 128 | 1 |  | <3 | NTU | 1 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 6.7 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.15 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.093 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.11 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.42 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.68 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.1 |  | 1 | 0-3 | mg/l | 0.98 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.21 |  | 1
|  | BALEARJOSARI | 24 |  | 1 |  | 0-101 | CFU/100ml | 29 |  | 1 | SU ± 3 | oC | 2.5 | 1 |  | <300 | mg/l | 175 | 1 |  | <3 | NTU | 0 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 6.8 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.21 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.169 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.24 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.56 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.8 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.1 |  | 1 | 0-3 | mg/l | 0.78 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.81 |  | 1
|  | BALEARJOSARI | 25 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2.3 | 1 |  | <300 | mg/l | 139 | 1 |  | <3 | NTU | << | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 6.4 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.023 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.004 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.01 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.37 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.68 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.3 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.67 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.19 |  | 1
|  | BALEARJOSARI | 26 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2.3 | 1 |  | <300 | mg/l | 142 | 1 |  | <3 | NTU | 1 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 6.5 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.09 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.008 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.01 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0,,29 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.29 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.2 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.39 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.02 | 1
|  | POLOWIJEN | 27 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2.4 | 1 |  | <300 | mg/l | 132 | 1 |  | <3 | NTU | 0 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 6.4 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.108 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.055 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.01 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.33 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.61 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.2 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.27 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.04 | 1
|  | POLOWIJEN | 28 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2 | 1 |  | <300 | mg/l | 176 | 1 |  | <3 | NTU | 0 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 6.5 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.079 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.006 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.02 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.18 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.05 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.4 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.09 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.18 |  | 1
|  | POLOWIJEN | 29 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2 | 1 |  | <300 | mg/l | 123 | 1 |  | <3 | NTU | << | 0 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 6.7 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.13 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.018 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.02 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.41 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.17 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.3 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.91 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.05 | 1
|  | POLOWIJEN | 30 | 1 |  |  | 0-101 | CFU/100ml | 0 | 1 |  | SU ± 3 | oC | 2.1 | 1 |  | <300 | mg/l | 101 | 1 |  | <3 | NTU | 0 | 1 |  | 10 | TCU | 0 | 1 |  | Tdk Bau |  | 1 | 1 |  | 2025-10-02 | ,- | 6.7 | 1 |  | 20 | mg/l | 0.01 | 1 |  | 3 | mg/l | 0.089 | 1 |  | 0-1 | mg/l | 0.01 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.22 | 1 |  | 0-10 | mg/l | 0.77 | 1 |  | 0,2 - 0,5 DWK 30 mnt | mg/l | 0.4 | 1 |  | 0-3 | mg/l | 0.14 | 1 |  | 0.2 | mg/l | 0.34 |  | 1